汕头大学精神卫生中心
多联式空调系统维保项目

招标文件

         招标单位：汕头大学精神卫生中心
招标日期：2015-4-16
项目编号：JWZW2015005
汕头大学精神卫生中心多联式空调系统维保项目招标文件
1、 招标内容

需维护设备清单（详见附件）

2、 基本要求

（1） 投标方应提供合格的保养技工，确保空调系统正常运转。

（2） 维保范围包括空调主机的保养、清洗，末端风机及其它管路的清洗。

（3） 原则上要求维保方式为包工包料（空调主机配件要求为原厂配件），合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担，维修涉及配件更换的，则以200元为界限，单个配件价格为200元以下（含200元）的，则零配件费用由维保方承担，单个配件价格为200元以上的，则维保方需以书面通知招标方，由招标方具体决定。

（4） 其它要求

   1、招标方提供给维修保养公司的各种资料，维修保养公司应妥善保管，未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

   2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

   3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。

   4、设备一般于运行淡季进行整机保养，常规保养一年二次。乙方接到甲方突发性维修申请时应于两小时内到达现场处理。

   5、其它事宜在维修保养合同中体现。 

3、 投标单位的资质要求

1、 具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

2、 具备空调系统维保相应资质。
4、 维保时限

2015年x月x日至2016年x月x日，为期一年。
合同到期后经由招标单位评议通过后可续签（提前30天）。

5、 付款方式

1、 合同生效后一个月内预付合同总金额的25％。半年期满无违约责任，于20XX年XX月XX日起15个工作日内付至合同总金额的50%，20XX年XX月XX日期满无违约责任结算付清。

6、 投标说明

1、投标书报价中应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、投标书中应包含贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。

3、投标书中应包含贵公司详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。公司的主要业绩。

4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。
7、 评标办法

本维保项目招标本着公开、公平、公正的原则，采取单位网站公开招标方式，由本单位各部相关人员组成的招投标领导小组主持招标和评标。采用经评审的合理投标价中标法确定中标单位。
8、 其他说明

1、 递标时间： 2015年4月23日17时前
地点： 汕头大学精神卫生中心总务科  

联系人：  朱先生
联系电话： 18948021629
9、 附件

1、 格式一、投标书

2、 格式二、授权委托书

3、 多联式空调系统详细清单

[image: image1.png]


格式一、投标书

投    标    书

 汕头大学精神卫生中心 ：

我方已全面阅读和研究了招标文件、招标补充文件并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。

1、总报价人民币         元。

2、项目经理为          （身份证号码                       ）。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起     天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，并同意将投标保证金转入转为履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

我方承担如因报价中错项漏项或数量偏差±5%以内不再追加的风险系数责任，超过此范围的部分再行协商增减。并严格遵守报价清单中所列材料品牌、型号的约定，否则视同违约接受处罚。

本投标书自递交你方起    天内有效，全部条款内容对我方具有约束力。

本投标书包括以下内容：

（1）、投标报价表和工程预算书及费用、材料分析表；

（2）、其它按招标规定递交的答疑、澄清等书面文件；

（3）、法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的全权代表委托书。

投标单位（章）：                        法人代表或授权代表（签字）

联系地址：                             邮        编：

联  系  人：                           电        话：

开户银行：                             账        号：

                                       年          月       日             
格式二、授权书

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）职务                  ，为我公司代理人，以本公司的名义参加                   （招标单位）                           的                                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：           年龄：           

身份证号码：                        职务：             

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：        年       月       日

	身份证复印件


多联式空调系统设备清单报价表

	序号
	维保项目
	数量
	维保内容

	1 
	进风口
	239
	清洗过滤网；

风机散热蒸发器清洗吹污；

风口、回风口表面清洁；

雪种渗漏、压力等检测。

	
	出风口
	239
	

	
	风机盘管
	239
	

	2 
	5匹室外机
	14
	

	3 
	10匹室外机
	34
	

	4 
	3匹室外机
	4
	


设备分布明细：

	位置
	进风口
	出风口
	风机盘管

	门诊楼
	71
	71
	71

	心身科
	31
	31
	31

	餐厅
	8
	8
	8

	一病区
	35
	35
	35

	二病区
	39
	39
	39

	三病区
	35
	35
	35

	工娱疗
	20
	20
	20

	合计：
	239
	239
	239

	位置
	主机功率
	数量

	一病区二楼
	五匹
	2

	
	十匹
	4

	二病区二楼
	五匹
	7

	
	十匹
	7

	三病区二楼
	五匹
	2

	
	十匹
	4

	综合楼四楼
	五匹
	1

	
	十匹
	13

	餐厅
	三匹
	4

	实验室
	十匹
	2


附常用配件报价列表：
例：1、雪种单价

1、 最终优惠报价：                     
2、 本单位承诺以上投标内容均真实有效，并对此负全责。

投标单位（盖章）：               

负责人：                        

电  话：                        

日  期：                        

