汕头大学精神卫生中心二期视频监控工程项目

招

标

书

招标编号：JWZW2015010

发标单位：汕头大学精神卫生中心

发标日期：2015年9月

投 标 函

（投标方全称）授权                     （全权代表名）                                   （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的汕头大学精神卫生中心二期视频监控工程项目投标（招标编号：          ）邀请的有关活动。为此声明并同意：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．同意全部招标文件及附件（包括可能的澄清及参考文件）。

3．参加投标的项目名称及报价（金额：人民币元，精确到小数点后两位）。

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价 | 1 |  |  |
| 项目合计 |  |  |  |  |

4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5．愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6．本投标函自投标截止日起30天内有效。

7．与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：                                             邮编：

手机：                        电话：               传真：

投标方全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

目   录

第一章、商务部分	1

第一节、招标项目情况	1

第二节、投标、开标日程安排	1

第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围	1

第四节、工程材料供应	2

第五节、工程质量及工期要求	2

第六节、工程价款、付款办法及结算	2

第七节、投标单位须知	2

第八节、评定标原则及通知	4

第九节、其它	4

第十节、竣工档案编制	5

第十一节、相关附表	6

第二章、技术部分	16

第一节、工程内容	16

第二节、设计图纸	17

第三节、技术标准	17

第四节、技术说明	17

第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求	18

本工程已具备条件，经有关方面批准予以招标，为明确投标的内容及招、投标职责，特编制本标书。

# 第一章、商务部分

## 第一节、招标项目情况

工程名称：汕头大学精神卫生中心精神卫生中心二期视频监控工程

工程地点：汕头大学精神卫生中心精神卫生中心院内

工程类型: 视频监控工程。

工期要求：30个日历天。

资质要求：1）在中华人民共和国注册，具有独立民事责任的法人或其他组织，营业执照年检有效。

2）近两年内完成过五个以上同类项目的成功案例。

3）投标人必须有固定的经营场所，具有良好的本地售后服务能力，不允许投标人中标后分包或转包。

## 第二节、投标、开标日程安排

| 内 容 | 时 间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 报 名 | 2015年9月14日17:00前 | 汕头大学精神卫生中心总务科 |
| 勘查现场和答疑 | 时间：2015年9月14日 15:00-17:00 地点：汕头大学精神卫生中心总务科 联系人： 老师（82902776） | 汕头大学精神卫生中心总务科 |
| 回标 | 截止至2015年9月21日上午11:00前；逾时作废标处理 联系人： 老师（82902776） | 汕头大学精神卫生中心总务科 |
| 注意事项： 1．投标单位领取招标文件时，必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便工程有关事项书面传真发送和联系。 2．回标文件应予封存并盖章，文件封包上及封面都要标上“正本或副本”字样。 |  |  |

## 第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围

- 招标单位认可的招标内容和图纸内容。

- 招标单位发出的增改通知书及补充材料。

- 预算：各参投单位根据招标书提供的工程内容及标书中确定的材料、成品、配件等条件自行编制工程预算书。

- 投标报价：参投单位根据自行编制的预算确定投标报价。投标报价为含税价，税费不可单独列项。本招标项目各分项数量为暂定值，具体数量根据项目实施情况做相应调整。

- 不符合上述要求的标书为废标。

## 第四节、工程材料供应

- 所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。中标单位材料（包括成品、配件）入场前应先送样品，经甲方认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指中标承建方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

- 本标书根据院方以往的成功案例，提供主要设备的技术参数及参考型号，投标时采用的材料、成品、配件的规格、型号由投标单位参照本招标书要求自行确定。投标单位选定的设备需为市场知名度较高品牌并与院方现有系统兼容，其参数、功能及实际使用效果，需等同或者高于本标书所提供的设备参考型号、技术参数的标准，确保工程质量达到院方以往同类项目的质量水平；投标单位投标时，需考虑设备、系统后台等等的接入事项，综合报价，中标单位不得以此理由提出变更或者增加费用。

## 第五节、工程质量及工期要求

- 工程质量要求除依设计要求外，尚应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。

- 工程质量等级为分项工程均应达到优良标准。若达不到优良标准不算竣工，施工单位必须返工至优良标准为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。

- 工期包括竣工验收时间、一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

## 第六节、工程价款、付款办法及结算

- 工程价款：投标单位的投标报价施工期间不应因任何政策性调整而变更。

- 工程付款办法：本招标项目为维修配套工程，有别于新建工程项目。合同签订后付总承包价30％的预付款，工程完工验收合格后付总工程款的65%，保修保证金5%在三年保修期过后支付。实际付款方式以最终签订的合同为准。

- 工程结算：施工期间工程内容和工程量有增减时，由甲方现场核实，其增减的工程量将按投标书中所列的单价、费率、标准进行结算。

## 第七节、投标单位须知

- 投标单位必须按照招标书附表统一格式提交投标文件，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

- 投标文件要求

1．根据招标书中提供的“投标函”模版，完整填写一份，并用信封封好，加盖公章，投标函中的投标价必须与投标书中报价部份的总报价相一致，若出现投标函与投标书中的报价不一致的，按废标处理。

2.投标文件应为一份正本和五份副本，在每一份投标文件上要明确注明：“正本和副本”字样，正本和副本要分开密封，并于封面标明招标编号，投标工程名称，投标单位，封标日期，正本和副本，并加盖公司公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3．所有投标文件都必须按招标方在投标日程安排中规定的回标日期送至招标方，逾期不予接收，作废标论。

1．商务、实施、服务部分

商务部份包括：

（1）投标承诺书（参照第十一节 附表二）；

（2）投标企业有关资料

A．企业简介（限A4纸一页，须附单位地址，联系人，电话，传真等）

B．营业执照（A4纸复印）

C．税务登记（A4纸复印）

D．机构代码（A4纸复印）

（3） 最近3年业绩（附表五）；

实施部份包括：

（1）本工程施工组织方案（附表三）；

（2）本工程进度计划及管理架构（附表四）；

服务部份包括：

（1）服务承诺书(须包括详细的售后服务方案,售后服务人员及联系方法等具体信息)；

2．技术方案部分

（1）设计总则

（2）设计方案

（3）施工方案

（4）详细设计图纸和施工图纸以及各个子系统原理图

（5）设备样本示意图及性能参数说明

3．报价部分

（1）开标报价表（附表一）；

（2）设备报价清单；

- 甲方与中标单位签订的工程承包合同，将按汕头大学精神卫生中心通用工程施工合同条款规定。

## 第八节、评定标原则及通知

一、评定标的原则

1、造价合理；

2、设备选型兼容性、稳定性、可扩容性、认知度；

3、有可靠的施工技术方案及质量安全保证措施；

4、工期符合建设单位要求；

5、良好的业绩信誉；

6、投标承诺能被建设单位所接受；

7、有优质的售后服务。

二、招标单位将集体讨论、分析、复议后初步拟定中标单位，报有关领导审定。评标结束后，进行公示并书面通知中标单位，对未中标单位不再另行通知及解释。

三、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1、投标报价超出招标人预算或超低价恶性竞标的；

2、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3、不按评标小组要求澄清、说明或补正的；

4、投标文件报价以及重要内容雷同者；

5、施工组织方案明显不合理的；

6、不按招标书工程量清单格式报价的；

7、带*号设备必须完全响应。

## 第九节、其它

一、中标单位接到通知后需尽快与甲方（汕头大学精神卫生中心）洽商工程答疑、技术交底等事宜，答疑后五天内签订施工合同。

二、承建单位进场后应保护好周边建筑物及线路 (此项不计配合费)。

三、投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算相应费用并计入投标报价内。

四、承建单位的竣工图纸及资料应原件一式二份（并提供电子版），送建设单位存档。

五、答疑中需要明确的事项将以补充条款的形式予以规定。

## 第十节、竣工档案编制

1．完工验收申请报告书

2．工程竣工验收报告书

3．招标书

4．投标书

5．中标通知书

6．合同书

7．变更报价单

8．公司营业执照及资质

9．施工组织设计

10．竣工图纸

11．产品合格证

12．各系统操作手册、系统光盘及维护联系表

## 第十一节、相关附表

附表一

投标报价表

日期：     年     月     日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） （保留2位小数） |
| 总报价 |  |

注意：报价以元为单位，保留2位小数（即精确到分）

附表二

投 标 承 诺 书

日期：     年     月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： |  |

附表三（可加页）

施工组织方案

日期：      年    月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据工程实际，突出重点，纲要性编制施工组织方案及质量安全文明施工保证措施。 |  |

附表四

工程进度计划

日期：      年      月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 工程进度计划 |  |

附表五

最近3年业绩

日期：      年     月   日

| 参投单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 近5年企业信誉情况 |  |  |  |

附表六

注1：二期视频监控需接入一期后端设备，鉴于后台管理的操作性、兼容性、稳定性及安全性，二期主要设备须与一期设备完全匹配；

注2：由于一期部分设备须扩容才能满足二期增加设备后的负荷，一期设备使用年限不足一年，鉴于节约因素，厂家须提供原产品折价回购服务；

注3：为避免杂乱、格局分布合理、易于检测管理，二期线路铺设需整合一期原有前端设备并提供最终线路整合分布图；

注4：原一期主要设备详见附件清单。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W摄像机 | 200万1/2.8” CMOS ICR日夜型筒形网络摄像机摄像机 传感器类型 ：1/2.8" Progressive Scan CMOS最小照度 ：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR快门 1/3秒至1/100,000秒镜头 4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm可选)镜头接口类型 M12日夜转换模式 ICR红外滤片式宽动态范围 数字宽动态 背光补偿 支持，可选择区域数字降噪 3D 数字降噪 压缩标准：视频压缩标准 H.264/MJPEG H.264 编码类型 Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps最大图像尺寸 1920 × 1080帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域 感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域 网络功能 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)接口协议VIF,PSIA,CGI,ISAPI 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突 支持协议： TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 接口：通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 一般规范：工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±10% / (功耗 7W MAX（ICR切换瞬间9W） 防护等级 IP66 红外照射距离 EXIR: 30-80 米 尺寸（mm） 100.5×88.1×157.3 重量 700g | 支 |  | 44 | 根据实际场地使用情况，选择30、50、80米红外。需提供厂家证明及售后服务函 |
| 2 | 支架 | 壁装支架/海康白/铝合金70×97.1×181.8mm | 支 |  | 44 |  |
| 3 | 延长支架 | 不锈钢 定制90CM | 支 |  | 4 | 路灯 延长支架 |
| 4 | 立 杆 | 定制3.5M 含地笼 镀锌 | 套 |  | 2 |  |
| 5 | 室外 防水盒1 | 放置交换机，内置散热风扇、插座 | 个 |  | 10 |  |
| 6 | 室外 防水盒2 | 放置POE防雷设备 | 个 |  | 34 |  |
| 1 | 六类网线 | 六类千兆 | 箱 |  | 42 | 需提供厂家证明及售后服务函 |
| 2 | 水 晶 头 | 六类千兆 | 粒 |  | 200 |  |
| 3 | 电 源 线 | RVV2X2 | 米 |  | 1500 |  |
| 4 | 电 源 线 | RVV2X1.0 | 米 |  | 2000 |  |
| 5 | POE千兆交 换 机 | 三级防雷 8口（POE有效7）1-8口支持IEEE 802.3af(15.4W)网络供电 PoE总功率：120W(Input:DC48V 3000mA) | 台 |  | 10 |  |
| 6 | 75-5线材 | SYV 75-5 128编视频传输线 | 米 |  | 1100 |  |
| 7 | 切换器 | 视频二进一出切换器（自动手动） | 个 |  | 1 | 警卫室使用 |
| 1 | 32路NVR硬盘录像机 | 网络视频输入:32路/网络视频接入带宽:200Mbps/录像分辨率:/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF/选配eSATA接口/可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机/支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放/支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能/支持HDMI与VGA同时输出，支持最大16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放/支持标签定义、查询、回放录像文件/支持重要录像文件加锁保护功能/支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期/ 支持8个SATA接口， 可选支持1个eSATA盘库，用于录像和备份/双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定等应用/支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 6个1080p解码， 支持智能Smart 2.0接入，支持行为、车牌、人脸侦测报警和图片存储，支持智能侦测后检索、智能回放、备份等 | 台 |  | 2 | 需提供厂家证明及售后服务函 |
| 2 | 监控专用硬盘（3T） | WD30EURX INTELLIPOWER,3.5,SATA | 块 |  | 20 |  |
| 3 | 液晶电视 | 50寸LED 1080P全高清 | 台 |  | 1 | 监控室 |
| 4 | 液晶电视 | 55寸LED 1080P全高清 | 台 |  | 1 | 警卫室 |
| 5 | 电视挂架 | LG400030A | 个 |  | 2 |  |
| 5 | 后备电源UPS | 机房专用在线式高频技术UPS；主机功率2KVA；单相进单相出采用双转换纯在线式的设计，配置静态旁路无间断切换，核心电路采用高速数字信号器;输入功率因数：≥0.98;输出总电压谐波失真度：线性负载满载时<3%；非线性负载满载时<5% 产品应获得“广东省名牌产品”或“中国驰名商标” “广东省著名商标”/产品制造商应获得“ISO：14001：2004环境管理体系认证证书”/产品制造商应获得“ISO：9001：2008质量管理体系认证证书/ 办事机构或售后服务中心须具备两名或以上的制造厂家认证工程师/产品主机三年保修，电池质量问题三年保换 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 电 池 | EA12V100AH | 节 |  | 8 | 原有8节 |
| 7 | 电池柜 | V16 | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 附件： | 端子及电池连接线 | 批 |  | 1 |  |
| 1 | POE 防 雷 器 | 产品采用串联式结构设计，具有多级保护功能。信号部分均采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰。 通流容量大，响应速度快，损耗低。 节能、环保，残压低，使用寿命长。 集成化组合、体积小，接线简易，安装方便，实用性强。RJ45接口。工作电压5V，最大持续6V。通流容量2.5，最大5。响应时间≤1NS;插入损耗≤0.2。 | 个 |  | 33 | 国产一线品牌 用于前端摄像机防雷保护 需专业防雷机构检测认证 仅室外设备使用 |
| 1 | PVC管 | DN25 | 批 |  | 1 |  |
| 2 | 铁 槽 | 80*60*0.8 镀锌防锈 | 米 |  | 250 |  |
| 3 | 连 接 螺栓螺母 | M8X10X2 镀锌防锈 | 对 |  | 300 |  |
| 4 | 连 接片 | 15X6ø10 镀锌防锈 | 个 |  | 130 |  |
| 5 | L型铁架 | 80X25 镀锌防锈 | 个 |  | 35 |  |
| 6 | 弯 头 | 1.0镀锌防锈 | 个 |  | 30 |  |
| 6 | 辅助材料 | 零散配件 | 批 |  | 1 |  |

注明: 1、投标公司实现招标的整体功能需求来配置设备和材料，需额外补充的请注明。

2、材料进场必须检验合格方可使用，严禁假冒伪劣产品进场，假货退回。

3、主控室设在现有一期主控室内，前门警卫室配备监视器查看本项目安装的全部监控录像。

# 第二章、技术部分

## 第一节、工程内容

本弱电配套项目包括以下各部分：

| 地点描述 | 监控范围 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后门外侧 | 区间路至后大门、外围停车场、万吉北东街 | 3 | 定时报警提示 |
| 后门内侧及小花园 | 食堂侧门、后门保安室、新老职工食堂 | 3 |  |
| 后门正门 | 改造后的进出口 | 1 | 定时报警提示功能 |
| 宿舍楼二楼 | 职工食堂走道 | 1 |  |
| 电工房通道 | 电工房、车库 | 2 |  |
| 一区侧门 | 侧门 | 1 |  |
| 日间病房 | 通道 | 2 |  |
| 二区侧门 | 侧门 | 1 |  |
| 三区侧门 | 侧门 | 1 |  |
| 三区消防门外侧 | 消防门 | 1 |  |
| 一区消防门外侧 | 消防门 | 1 |  |
| 门诊一楼大厅 | 就诊大厅 | 3 |  |
| 门诊一楼候诊通道 | 通道两边 | 1 |  |
| 门诊二楼候诊通道 | 通道两边 | 2 |  |
| 门诊三楼通道 | 通道两边 | 2 | 定时报警提示功能 |
| 门诊四楼通道 | 通道两边 | 2 |  |
| 医院大门 | 大门外两侧、医院大门 | 3 |  |
| 停车场 | 四周 | 4 |  |
| 文体广场 | 四周 | 3 |  |
| 医院侧门内侧、外侧 |  | 4 |  |
| 小花园 | 小花园两边通道 | 2 |  |
| 小花园铁门 | 预留线路待扩充6-8个摄像头 | 1 |  |
| 医院大门与区间路拐角 |  | 1 |  |
| 合计： |  | 44 |  |

监控室设于三区二楼。要求各主要区域最少预留一组网络线以备日后扩充设备使用。

## 第二节、设计图纸

甲方提供一份平面布局图或改造方案作参考，中标者施工前再提供实际弱电施工图纸及系统图及技术说明。（包括详细的综合布线施工图纸）

## 第三节、技术标准

设备的安装、电缆的敷设都应符合适用的中国最新版国家标准（GB）和国际最新版IEC标准及国际单位制（SI）。

## 第四节、技术说明

1、参投单位应根据现场勘察情况，明确项目实施工程量，并按工程量清单做出设备配置和报价。

2、所有材料、设备都必须注明品牌、生产厂家。

3、为满足本院需要，配套建设的弱电系统，总体要求为技术成熟、功能完备、运行可靠、管理方便、用户体验效果良好。

1).本项目网络设备交换机，支持TRUNK和VLAN技术，支持1000M高速网络数据传输，与上联的汇聚交换机实现无缝兼容，并可以纳入本院网络统一网管系统。各个监控点网络布线采用设备直通交换机的布线方式。 2）本项目需考虑与强电的配合，做到使用、维护方便简洁；施工单位应充分考虑做到整齐、雅观。报价时应充分考虑以上因素，不得以此理由申请变更，增加配合费用。

2）采用适合高校的视频综合管理软件，集成多个管理模块 可实现视频图像管理、数据管理、事件管理，实现系统的智能化和网络化，可适合多种应用环境的分区分域远程管理需要。系统可以管理不限数量和不限品牌的摄像机类型、支持分布式服务器部署，易于升级和扩展。可根据客户实际需求进行裁减，按实际点数授权，能以最小的支出来搭建一个满足自身业务需求的系统。

3）软件功能：支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测和IO报警联动前端存储,支持前端存储回放/下载,支持移动侦测和IO报警后中心提醒和画面弹出联动;支持客户端远程监控软件。

4）集中供电和布线

摄像机信号线缆从现场敷设至网络机房的机柜内，机柜里配置大功率开关电源，集中供电；如果部分供电线路较长的，可依据现场实际情况做出修改。

3.7 线槽及线管敷设

1）本项目范围内，所有的线槽、线管、底盒面板均由弱电中标单位负责施工。中标单位进场后，应深化设计图纸，线槽、线管的路由，每个信息点的具体位置需得到院方代表的确认，方可实施。

# 第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求

1、投标单位必须对所选用材料作相应说明。

2、整个工程提供叁年的保修服务，设备至少提供贰年保修服务，产品厂家提供的保修期超过贰年的以厂家为准。从验收合格之日起保修期内，用户布线和设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修。

3、供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，维修部须在4小时内派员上门现场维护，并在8小时内解决问题。规定时间内不能解决问题的，应提供相同档次的设备代用。

4、中标单位在施工前，须提供所有设备和材料的尺寸、型号、颜色、安装位置（局部安装位置须提供立面安装图纸）供用审核签字批准，方可施工。

附件：

一期主要设备清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W摄像机 | 规格型号：DS-2CD3220D-I5 主要技术参数： 200万日夜型筒形网络摄像机、1/2.8" Progressive Scan CMOS 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,数字宽动态 背光补偿3D 数字降噪 走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度可调、智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 防护等级 IP66 红外照射距离 50-80 米 尺寸（mm） |  |
| 2 | 300W半球 | 规格型号：DS-2CD2532T-K9 主要技术参数：300万1/3”CMOS ICR日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机 （含语音）1/3” Progressive Scan CMOS 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) , 3D数字降噪 最大图像尺寸 ：2048 × 1536 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(64G)断网本地存储,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 防护等级 ：IP66*具有1个音频输出接口 |  |
| 3 | 32路NVR硬盘录像机 | 规格型号：DS-8632N-E8 主要技术参数：:32路/网络视频、接入带宽:200Mbps、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机、支持600W像素高清摄像机、支持语音对讲支持重要录像文件加锁保护功能、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期、支持8个SATA接口，用于录像和备份/双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定等应用/支持网络检测 |  |
| 4 | 监控专用硬盘（2T） | 规格型号：WD20EURX 主要技术参数：节能型 WD AV-GP 硬盘，运行时发热更少，从而适合 NVR/DVR、IPTV 机顶盒和媒体服务器厂商使用 |  |
| 5 | 全高清液晶电视 | 规格型号：LED50K20JD 主要技术参数：1080P全高清，LED发光二极管，反应时间0.00MS, |  |
| 6 | 机柜 | 规格型号：24U600X800 主要技术参数24U600X800 |  |
| 7 | 交换机： | 规格型号：S2700-26TP-PWR-EI 主要技术参数：（POE）供电智能二层交换机，最高868W,POE对外供电功率740W，通过网线直接供电给前端摄像机，满足夜间红外用电需求，自带华为防雷（感应雷）技术6KV（POE防雷1KV） |  |
| 8 | 视频存储服务器 | 规格型号：I240-G10 主要技术参数：使用Sandy Bridge架构的Xeon E3-1230 v2×1系列处理器；8G-DDR3 UBF×1可支持最多达24块3.5寸的AS/SATA硬盘；采用4U机架式设计，机箱采用高强度、高刚度材质；使用iKVM升级组件后就可以开启IPMI远程管理功能。可以实现远程KVM、虚拟媒体等高级功能，让用户在远程可以对服务器进行各种操作，并且实时监控服务器运行状态;八口SAS卡×1/730W电源模块×2 |  |
| 9 | 后备电源UPS | 规格型号：EA901H 主要技术参数：机房专用在线式高频技术UPS；主机功率1KVA；单相进单相出采用双转换纯在线式的设计，配置静态旁路无间断切换，核心电路采用高速数字信号器;输入功率因数：≥0.98;输出总电压谐波失真度：线性负载满载时<3%；非线性负载满载时<5% | 原EA901H 为1KVA，无法承担新增设备负荷，厂家提供折价回收服务 |
| 10 | 电 池 | 规格型号：EA12V100AH 主要技术参数：酸铅免维护电池，三年包换 |  |
| 11 | 电池柜： | 规格型号：V8 主要技术参数： V8 | 原V8电池柜，无法增容8节电池，厂家提供折价回收服务 |
| 12 | 前 端 交换机 | 8+1端口以太网交换机1-8口支技IEEE 802.3af(15.4W)网络供电、三级防雷、POE对外供电功率120W |  |