公开招标文件

采购项目编号：　JWZW201602

采购项目名称：　汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目　.

发布日期：2016年4月21日

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　开标、评标、定标

第四部分　合同书格式

第五部分　报名与投标文件格式

第一部分　投标邀请函

我院拟对新陵路门诊部多联式空调采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号: JWZW201602

二、采购项目名称：汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目

三、采购预算：8万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、项目内容：多联式空调设备采购与安装服务

2、交货期：详见用户需求书。

3、本项目采购的货物必须是产自中华人民共和国境内的货物

4、交货地点：汕头市新陵路门诊部

5、本项目不允许提交备选方案

6、 投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

供应商网上报名须知：供应商直接通过电子邮件、传真或现场进行报名。

五、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下报名与投标材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）已登记报名并获取本项目采购文件。

2. 本项目不接受联合体投标。

3. 供应商必须是所投设备的制造商，或能提交其销售代理资格证复印件（加盖公章）或制造商（含地区分公司或同级代表处）的本项目授权文件原件。

4. 供应商须提供投标空调制造商的全国工业产品生产许可证,提供证书复印件。

六、符合资格的投标供应商应当在2016年4月22日起至2016年4月29日期间（办公时间内，法定节假日除外）报名。报名邮箱：18948021629@189.cn；传真：0754-82510525；汕头大学精神卫生中心详细地址：汕头市龙湖区泰山北路万吉片区。

七、投标截止时间：2016年5月13日11:00

汕头大学精神卫生中心

2016年4月21日

第二部分　用户需求书

（《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。）

一、设备技术要求

（一）基本要求

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的空调设备技术性能应符合或优于采购人需求中所列的有关技术性能指标。

★2、所投空调设备须为同一品牌，设备制冷量负偏离不超过3%，正偏离不超过5%。

2、投标人应提供投标产品彩页或相关说明书以供评审。

★3、所投的产品“空调”必须为“节能产品政府采购清单（第十七期）”中的产品。

注：该清单可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn；请投标人打印投标产品所在《清单》页，并对相关内容作圈记。如本采购文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单（采购文件公告时的清单和最新一期的清单）中的产品都接受。

（二）变频多联空调机组技术要求

★多联式空调，室外五匹主机2台，其中一拖五一台，一拖四一台。室内风管机，1匹8台，2匹1台。

★使用环保雪种。

机组采用智能化冷量分配系统和温度控制系统，具有强大的自检功能和远距离通讯线路，安装、检测、维修、保养方便。

1、微电脑控制系统，强大的故障自诊断功能。

2、自动调节压缩机频率，从20HZ到120HZ中的任意一点，精确控制运转容量。

3、 室外机的负荷率按运行中的室内机的数量和容量来自动控制。

4、一次冷媒系统。

二、主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联空调室外机 | - 制冷量：12KW - 制热量：１３KW - 额定功率制冷：3.8KW - 额定功率制热：3,7KW - 噪声：57dB（A） - 重量：102kg。 | 台 | 2 |
| 2 | 多联空调室内机-1匹 | - 型式：暗藏风管式 - 制冷量：2.5KW - 制热量：2.8KW - 额定功率：0.07KW - 风量：450m3h - 噪声：37/31dB（A） - 机体厚度：200mm | 台 | 8 |
| 3 | 多联空调室内机-2匹 | 1、型式：暗藏风管式 2、制冷量：5.0KW 3、制热量：5.5KW 4、额定功率：0.08KW 5、风量：700m3h 6、噪声：40/23dB（A） 7、机体厚度：200mm | 台 | 1 |

三、辅材及安装

根据图纸，由投标方全部负责。8个房间安装1匹内机，就诊区安装2匹内机。

四、其它综合要求：

- 投标人应根据招标文件指标要求、图纸及现场环境，充分了解实际所需数量及工程量，自行细化设计配置方案以保证满足正常使用。对于招标文件采购清单没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于空调配套的辅材，中标供应商有责任进行补充，确保提供的产品及所有配套件的完整性，采购人不再另行支付任何费用。

- 如果本招标文件中有明显未提及到的技术细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定，都应被认为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。

- 投标人提供的设备技术性能要求符合或优于“用户需求书”中所列的有关技术性能指标，且应按其技术方案的实际情况对应招标文件要求逐一作出明确的应答，并详细说明。

- 投标人所投的空调设备须提供产品彩页或说明书文件，加盖设备制造商公章，彩页或说明书文件中应包含设备图片，性能介绍及相关参数，投标文件中所承诺的产品性能参数与该制造商公开印发该产品彩页或说明文件应相一致。如投标人提供虚假参数的，将直接导致无效投标，并追究其法律责任。

- 质保期：直流变频多联机组及其安装工程保修期12个月（从工程验收之日算起）。保修期内免费维护，并免费提供备品、备件售后服务。

- 售后服务要求：

（1）中标单位须在用户所在地设有售后服务机构或分支机构并提供相关证明。能提供本地化24小时服务。

（2）接到采购单位通知后1小时内做出响应，12小时内到达现场，48小时内解决问题；中标人若在48小时内不能排除故障需在72小时内提供相同规格的产品或部件作代用品，以保证设备能正常运作；保修期内每半年定期由中标人工程师上门，对设备进行基本保养和维修工作，同时进行技术培训和交流。

五、工期：中标后采购人通知中标人进场施工，并于 10天完工。

六、交货地点：用户指定地点。

七、售后服务：

1、质量保证期及售后服务：

（1）以书面形式提供设备原厂家承诺的质量保障，维修服务。

（2）质保期：直流变频多联机组及其安装工程保修期12个月。（若国家/生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家/生产厂家的规定执行），保修期自双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

（3）所有设备保修服务方式均为投标供应商上门保修，即由投标供应商或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标供应商承担。

（4）供货商须有可靠的售后服务保障，在汕头市有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。

（5）供应商负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

八、验收方式、标准及要求：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准及需求验收，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

2、材料部分，采购人认为如有必要，安装后可委托质检部门按招标文件要求及国家标准对产品进行抽样检验。如检验合格，检验费用由采购人支付：如检验不合格，检验费用由中标人承担，并赔偿采购人损失。

3、中标人提供的技术参数数据须是真实可靠的，如果采购人验收时达不到投标所承诺技术指标，中标人须无条件退货并退还所有货款，所造成的损失由中标人承担。

九、付款方式：

1、设备安装调试结束，由中标人向采购人提交全部报告材料：调试完成并验收合格后，在项目验收合格之日起15个工作日内支付至合同中标价的95%。剩余结算金额的 5 %作为质保金，如无质量问题在验收合格质保期满后的15个工作日结清。

2、采购人以转账方式按中标人指定账户支付货款。

第三部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	由采购人自行组织开标。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法由采购人组建评标委员会，成员包括采购人单位领导、专业技术人员、经济财务人员和纪检监察人员。

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.	如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.	本次评标采用综合评分法。

9.	资格性和符合性审查

10.	技术、商务及价格评审

10.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45.0分 | 25.0分 | 30.0分 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表；

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表

10.4	价格评审

计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30。

10.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.	中标供应商的确定

推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

12.	发布中标结果

12.1	采购人将在下列媒体公告中标结果：采购人单位网站(www.stumhc.cn)，汕头大学医学院网站(www.med.stu.edu)。

# 附表：

评分表

| 评分内容 | 评分依据 | 评审内容与细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评审（45分） | 总体技术方案（10分） | 根据投标文件中对空调系统整体设计是否正确理解本项目的建设目标内容进行评审，要求方案详细描述系统功能，整体方案要求设计合理、技术可靠、先进、适用、易于维护等方面进行评价。评出最优（8-10分），良（4-7分），差（0-3分） |  |
|  | 设备参数及技术要求响应（20分） | 根据主要设备参数及技术要求逐条响应，每一项非“★”号指标不满足，扣2分，扣完为止。（注：投标人需提供经生产厂家盖章的技术参数响应表或加盖厂家公章的技术样本，未提供不得分） |  |
|  | 多联空调技术性能（10分） | 统一性：多联空调室内外机、压缩机，得5分，非同一品牌0分； 便利性:室外机内部结构设计人性化，方便维修；超长冷媒配管及高落差设计，便于施工。对比最优（3分），良（1分），差（0分）； 静音技术：机组具备多种静音模式可选，包括：无静音模式、夜间静音模式、强制静音模式和超静音模式等。满足条件的得2分，否则不得分； |  |
|  | 投标品牌可靠度信誉度（5分） | 空调品牌商获得ISO体系认证、具有国家认可性能实验室认可证书、安全生产许可证和施工资质等级证书等，对比最优得（5分）、良（3分）、差（0分） |  |
| 小计： |  |  |  |
| 商务评审（25分） | 商务响应程度（10分） | 根据用户需求书的商务要求及合同条款的响应程度进行评审和比较： 完全满足或优于招标文件要求:10分 基本满足招标文件要求：3-9分 有不利于业主的条件：0-2分 |  |
|  | 产品节能情况（10分） | 提供制造商获得国家级检测中心中央空调系统节能工程在役跟踪检查合格证书，根据证书内合格项目数量进行评定，最优（10分），良（3-9分），差（0-2分） |  |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据标书要求横向对比投标人针对本项目拟定的培训方案和针对本项目的本地化售后服务措施，并提供制造商出具的售后服务承诺。对比最优（5分），良（2-3分），差（0-1分） |  |
| 小计： |  |  |  |
| 3 | 价格评审（30分） | 投标价格明细： |  |
|  |  | 所有通过评审的有效投标报价，最低报价为评标基准价得满分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 小计： |  |  |  |
| 合计（保留小数点后两位数）： |  |  |  |

第四部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：10天

2.	交货方式：运送至指定地点安装

3.	交货地点： 汕头市金平区新陵路

- 付款方式

由甲方按下列程序在   15天   内付款：

1.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的 95 %。

3.	从验收合格之日起，正常使用 12  个月后，支付合同总价的  5  ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  1  年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式  五  份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分 投标文件格式

目录

1.	报价表

2.	资格证明文件

3.	技术与商务条款偏离表

4.       报名表

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目

采购项目编号：  JWZW201602

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 报价表

#### 1	报价一览表

采购项目名称：　汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目

采购项目编号：　JWZW201602

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 投标明细报价表

采购项目名称：　汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目

采购项目编号：　JWZW201602

| 一、货物详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、伴随服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 1.2	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：		“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

投 标 函

致：汕头大学精神卫生中心

为响应你方组织的采购项目名称：　汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目

，采购项目编号：　JWZW201602，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 2.1	营业执照副本（复印件）

#### 2.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 2.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：汕头大学精神卫生中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目  项目采购[采购项目编号为   JWZW201602    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

2.4	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

3 一般商务条款偏离表（按需要书中逐项填写）

| 序号 | 条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 3.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

3.3	    项目整体验收计划（如有）

3.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

  - 售后服务方案与承诺

4 报名表

汕头大学精神卫生中心投标报名登记表

投标项目名称：汕头大学精神卫生中心新陵路门诊部多联式空调采购项目

项目编号：JWZW201602

报送地点：汕头大学精神卫生中心                 截止时间：2016年4月29日17时

| 序号 | 投标单位 | 联系人 | 联系地址 | 联系电话 | 移动电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

通过电子邮件报名时，应附上营业执照电子版；通过其他方式报名，应附上营业执照纸质版一份。