汕头大学精神卫生中心

排水沟工程

招  标  文  件

采购项目编号：JWZW2015004

采   购  人：汕头大学精神卫生中心

发布日期：2015年3月26日

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章  采购项目内容	3

第三章  投标人须知	4

第四章  评标方法、步骤及标准	4

第五章 合同书格式	5

第六章  投标文件格式	8

## 第一章 投标邀请函

各（潜在）投标人:

我院拟对医院排水沟工程进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、采购项目编号：　JWZW2015004

二、采购项目名称：汕头大学精神卫生中心排水沟工程

三、项目内容及需求：详见工程要求与内容。

四、投标人资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．具备建筑装饰装修工程专业承包三级或三级以上资质，取得有效的《安全生产许可证》且具有独立法人资格；

3．不接受联合体投标。

五、现场踏勘(答疑会)时间、地点：不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察。

六、符合资格的投标人应当在2015年 4月 6日前投递标书一式一份，并提供以下资料：

1、营业执照副本和税务登记证副本；

2、企业资质证书副本；

3、安全生产许可证；

5、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及委托人身份证（如有委托须提供）。

注：以上资料复印件一式份并装订成册，复印件须加盖投标人单位公章，原件交验。

七、投标文件送达地点：汕头市龙湖区泰山北路万吉片区汕头大学精神卫生中心总务科。

八、评标方法：采用最低价评标法。

十三、采购人的联系方式

1.采购人：汕头大学精神卫生中心

联系地址：汕头市泰山北路万吉工业区万吉北东街

联系人：朱先生                     联系方式：0754-82902776

2015 年 3 月 26 日

## 第二章  采购项目内容

一、项目情况介绍

本项目为汕头大学精神卫生中心排水沟等制作与安装工程，资金来源为自筹资金。

二、投标人资格要求

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．具备建筑装饰装修工程专业承包三级或三级以上资质，取得有效的《安全生产许可证》，且具有独立法人资格；

3．不接受联合体投标。

三、采购项目技术要求

1、排水沟：二、三病区各三条、一病区二条（三个病区靠近护士站除外）；沟宽30cm，内深12cm，沟底厚12cm，沟沿宽8cm；新排水沟与原排水井加滤网驳接。沟盖采用绿色玻璃钢格栅板，厚度30mm，用铰链联接，防止患者移动。

2、污水处理池盖：双层密封304不锈板盖4个，加双层方管框架，双层弧形结构，尺寸1530x750mm，要求密封性好，预留可上锁装置；具体要求可实体勘察样板。

3、过道盖板：一、二区二楼伸缩缝盖板共2个，采用40x40角铁制作底架，上盖采用厚28mm生态塑木，跨度不少于2000mm，盖板与两侧墙体连接，细节需实地勘察确定。

四、采购项目商务要求

1.工期：30个日历天。

2.质量要求：国家现行施工验评标准合格等级。

3.总包及分包规定：不得违法分包。

4.售后服务要求：保修期内应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，12小时内解决使用单位提出的维修要求。

8.付款方式：

工程竣工验收合格后两周内，采购人支付合同全款；

## 第三章  投标人须知

一、投标文件的数量和签署

投标人应编制投标文件一式一份。

二、投标文件的递交

1.投标人应将投标文件装入一个密封袋。密封袋应：

（1）标明采购项目编号、采购项目名称、采购人名称、投标人名称；

（2）注明“于投标截止时间之前不准启封”的字样。

三、开标与评标

1招标采购单位在《投标邀请书》中规定的时间和地点组织公开开标。

2.评标委员会成员由采购人单位的五名人员组成。

3.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。

## 第四章  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》、《招标投标法》等的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、评标方法

本次评标采用最低价评标法确定中标候选人。

二、评标步骤

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据价格高低顺序推荐中标候选人。如评分一致，评估施工方案予以确定。招标方有权将合同授予两位以上投标人。

## 第五章 合同书格式

工程编号：

合同编号：

广东省建设工程施工合同

2009年版

工程名称：汕头大学精神卫生中心排水沟工程-（制作明细）

发 包 人：汕头大学精神卫生中心

承 包 人：

广东省建设厅制

发包人:（全称）汕头大学精神卫生中心

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：汕头大学精神卫生中心排水沟工程-（制作明细）

工程地点：汕头市泰山北路万吉工业区

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

工程承包范围：按发包人提供的要求。

三、合同工期

工程合同工期： 30个日历天

四、质量标准：国家现行施工验评标准合格等级。

五、合同价款：

合同总价（大写）：                                  ；

（小写）：                                元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》中赋予的规定一致，包括招标书、投标书、施工图纸与工程预算书等。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于                   后生效。

合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份。

发 包 人（公章）：                          承 包 人（公章）：

地      址：                               地      址：

法定代表人或委托                           法定代表人：

代理人（签字）：                            委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

## 第六章  投标文件格式

封面及目录

汕头大学精神卫生中心

排水沟工程

投标文件

投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：                  （签字或盖章）

2015年  月    日

目  录

一、投标函、报价单、实施方案等

二、法定代表人证明书

三、法人授权委托书（若有委托须提供）

四、资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、资质证书副本复印件

3、安全生产许可证副本复印件

4、投标保证金复印件（转账、电汇银行凭证或收款收据）

一、投标函

汕头大学精神卫生中心:

1、我方己仔细研究了汕头大学精神卫生中心排水沟修工程招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （￥     ）的投标报价，工期    个日历天，按招标文件规定和合同约定实施，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行施工验评标准合格等级。

2、我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订施工合同。

（2）随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺工程变更价款和合同价款将按招标文件规定的方式进行结算。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                                  （其他补充说明）。

投标人：                             （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年    月    日

| 项目 | 总包价 |
| --- | --- |
| 排水沟 |  |
| 污水处理池盖 |  |
| 过道盖板 |  |
| 合计： |  |

附设计图与实施方案。

二、法定代表人证明书

致：（采购人）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖投标人单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

三、法人授权委托书

致：（采购人）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）